## Slide 1: ОТ СБНПЕ КЪМ “УМНИ” СГРАДИ: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЛАН ЗА СБНПЕ
Дискусионен форум „Бъдещето на умните сгради - концепция, стандарти, добри практики“
Драгомир Цанев, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
София, 13.04.2022 г.

## Slide 2: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Фондация: Център за енергийна ефективност
ЕнЕфект Дизайн ООД
ЕнЕфект Консулт ЕООД
Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
ФЕЕВИ
Общинска мрежа за енергийна ефективност
ЕкоЕнергия
Проектиране на почти
нулевоенергийни сгради
Консултантска
дейност
Международни
проекти
Световна банка Българско правителство
Местни власти (общини)

## Slide 3: Директива за енергийните характеристики на сградите
Първоначално приета през 2010 г.,
изменена през 2018 г., очаквана нова преработка на 14 декември 2021 г.
Цел: намаляване на потреблението на
енергия в сградите
Към момента: изискване за постигане на стандарт Почти нулево-енергийна сграда (ПНЕС/СБНПЕ)
  от 2019 г. - за всички нови публични
сгради
  от 2021 г. – за всички нови сгради
Изискване за национална дългосрочна
стратегия за сградно обновяване
Клас | EPmin, kWh/m2 | EPmax, kWh/m2 | Жилищни сгради
A+ | < | 48 | A+
A | 48 | 95 | A +55% ВЕИ = ПНЕС
B | 95 | 190 | B
C | 190 | 240 | C
D | 240 | 290 | D
E | 290 | 363 | E
F | 363 | 435 | F
G | > | 435 | G

## Slide 4: Национален план за СБНПЕ

## Slide 5: Национален план за СБНПЕ

## Slide 6: Национален план за СБНПЕ

## Slide 12: Оценка на сгради в България
Energy savings on site
Flexibility for the grid and storage Comfort
Convenience
Wellbeing and health Maintenance & fault prediction information to occupants
45%
5%
37%
31%
77%
32%
38%
DOMAIN SCORES | 
Heating system | 42%
Domestic Hot Water | 47%
Cooling system | 
Controlled ventilation | 
Lighting | 0%
Dynamic Envelope | 
Electricity: renewables & storage | 
Electric Vehicle Charging | 
Monitoring & Control | 20%
45%
37%
31%
77%
32%
38%
on site
the grid and health
storage
5%
Energy savings Flexibility for Comfort Convenience Wellbeing and Maintenance information to
& fault occupants prediction
47%
42%
20%
0%
Heating Domestic Cooling Controlled Lighting Dynamic Electricity: Electric Monitoring system Hot Water system ventilation Envelope renewables Vehicle & Control
& storage Charging
TOTAL SRI SCORE 30%
IMPACT SCORES

## Slide 13: Оценка на сгради в България

## Slide 14: Оценка на сгради в България
0
00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Час
500
1000
1500
2000
2500
3000
Ел. консумация, Wh
10см изолация Без изолация 5см изолация
Сравнение обща консумация на електроенергия между апартаменти с 10 см изолация / без изолация / 5 см изолация през работни дни

## Slide 15: Оценка на сгради в България
Концентрация на СО2 по апартаменти
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Концентрация СО2, ppm
Час
Апартамент Г1 - без изолация - климатици
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Концентрация СО2, ppm
Час
Апартамент Г11 - 10см изолация - ТЕЦ
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Концентрация СО2, ppm
Час
Апартамент Г5 - 5см изолация - ТЕЦ

## Slide 16: Принципи на проектиране на почти нулево-енергийни сгради
Базирани на стандарт „Пасивна къща“ са основните физични принципи на сградата
Ориентация и форма
Дебела топлоизолация
Прозорци с отлични
топлоизолационни качества
Въздухоплътност
Без топлинни мостове
Вентилация с рекуперация на
отпадната топлина
N

## Slide 17: Национална стратегия за обновяване

## Slide 18: Директива за енергийните характеристики на сградите (обновяване от 2021 г.)
Клас | EPmin, kWh/m2 | EPmax, kWh/m2 | Жилищни сгради
A+ | < | 48 | A+
A | 48 | 95 | A +55% ВЕИ = ПНЕС
B | 95 | 190 | B
C | 190 | 240 | C
D | 240 | 290 | D
E | 290 | 363 | E
F | 363 | 435 | F
G | > | 435 | G
Изискване за постигане на нулево- емисионна сграда от 2030 г.
Въвеждане на минимални изисквания за сградно обновяване
Нови национални планове за сградно
обновяване
Индикатор за интелигентни сгради по обща методология като част от сертификатите за енергийни характеристики, паспортите за
обновяване и цифровите сградни дневници
Задължение за включване на мерки за
обучение и обслужване на едно гише

## Slide 19: Благодаря за вниманието!
www.eneffect.bg
https://www.facebook.com/eneffect https://www.linkedin.com/company/eneffect-center-for-energy-efficiency
Тази презентация съдържа материали, изготвени за целите на проекти U-Cert (Споразумение за безвъзмездна помощ №839937) и crossCert (Споразумение за безвъзмездна помощ №101033778), подкрепени от програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.
Единствената отговорност за съдържанието на тази презентация се носи от авторите. Не е задължително да отразява мнението на Европейския съюз. Нито CINEA, нито Европейската комисия носят отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в тях.