## Slide 1
Новата крачка в технологиите –SMART GRIDs за «зелени сгради» и «енергийни острови»
Стефан Абаджиев, ББКУМ

## Slide 2: SMART сгради = ЗЕЛЕНИ СГРАДИ
Генерират печалба
от продажба на енергия и енергийни услуги на съседи и на пазара
Правят
икономии
от разходите за поддръжка на сгра-
дата, за контрол
и секюрити
Участват в
Енергийни Общности
оптимизират разходите си и участват на борсите
за енергия
Произвеждат
електричество,
топлина и вода
SMART сгради
Контролират
изпълнението на работни задачи от сътрудниците

## Slide 3: SMART мрежи в SMART сградите
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
4
5
6
7
8
1
1
«Зелено» електричество
Import/Export и измерване на топлинна енергия
«Зелена» топлинна енергия
Сбор и
кондициониране на вода
Рекуперативна и топлообменна климатроника
Управление на активни елементи на сградата
SMART HUB
Анализ и управление на енергозагубите
Станции за зареждане
на електромобили
9
9
2
2
6
7
7
2021 © Stefan Abadjiev, Dora Alexandrova, Tsonyo Tsonev
Import/Export,
измерване и сторидж
на електричество

## Slide 4: Intelligent, Passive and Smart
Вериги от станции за зареждане на електромобили
Системи за контрол на достъпа
Системи
Internet of Things
Системи за зелена енергия
SMART
HUB
Сториджи на
енергия
Висока степен на пасивност (Passive)
Пълна автоматизация (Intelligent)
Произвеждат зелена енергия
Нулев Нетен Енергиен Отпечатък
Обединяват се в енергийни общности
Управляват всички енергии в сградата
Минимално влияние на околната
среда = Зелени Сгради
Родови характеристики

## Slide 5: SMART клетки на енерг. общности
#1
#2
#3
#14
#4
#12
#13
#10
#5
#6
#8
#7
#9
#11
\
SMART сградите продават на своите съседи произведеното електричество и топлина чрез глобалната служба Grid One – услуга «Локална борса за енергия»
Продажбите на енергия са в юридическата форма на енергийни услуги

## Slide 6: Участват на енергийния пазар
SMART сградите могат автоматично да предават своята електроенергия на националната електропреносна система
Като участници в балансиращи групи те могат да продават енергията си на свободния пазар на високи цени
#1
#2
#3
#11
#4
#6
#5
#7
#8
#9
#10
Енергийна борса
]

## Slide 7: Глобално Управление
Управление на SMART GRID: на стотици хиляди SMART сгради и Енергийни Общности
Диспечиране с Изкуствен Интелект

## Slide 8: SMART GRIDS технологията на Умните / Зелените Сгради и на Енергийните Общности / Енергийните Острови

## Slide 9
SMART GRID
Родовите характеристики на Умните Мрежи
Информационни мрежи със задача: оптимизация в реално време
Управляват всякакъв вид териториално разпределени инсталации и процеси
Обединяват Умни активни устройства:
двупосочен поток на данни, изпълнение на команди, разпределено съхранение
Базират се на Изкуствен Интелект
Управляват устройства - Невронни Възли, които осигуряват динамична
йерархия, структура и топология на мрежата
- Невронна структура: висока живучест на управляемите процеси
Информационна мрежа от SMART устройства – Невронни Възли, която управлява в реално време разпределени индустриални, енергийни или транспортни процеси или потоци от мрежова енергия за да постигне тяхната синхронизация с паралелни процеси при максимална оптимизация на показателите.

## Slide 10: SMART GRID: определение
Родовите характеристики на Умните Мрежи
Информационни мрежи със задача: оптимизация в реално време
Управляват всякакъв вид териториално разпределени инсталации и процеси
Обединяват Умни активни устройства: двупосочен поток на данни, изпълнение
на команди, разпределено съхранение на данни
Базират се на Изкуствен Интелект
Управляват устройства - Невронни Възли, които осигуряват динамична йерархия,
структура и топология на мрежата
- Невронна структура: висока живучест на управляемите процеси
Информационна мрежа от SMART устройства – Невронни Възли, която управлява в реално време разпределени индустриални, енергийни, транспортни процеси или потоци от мрежова енергия за да постигне тяхната синхронизация с паралелни процеси при максимална оптимизация на показателите.

## Slide 11: SMART GRIDS vs. Iinternet Of Things
“Интернет на нещата: мрежа от физически обекти («неща») – които са снабдени със сензори, софтуер и други технологии за да могат да се свързват едно с друго и да обменят данни с други устройства и системи през Интернет.” Wikipedia
Технология на Умните Технология на утилитарните
Системи устройства
SMART GRID IoT
Замества човека - оператор Помага на ползвателите
Система за управление Технология, мрежа
SG цели оптимизация IoT облегчава потребителите
SG интегрира IoT IoT tends to mean more

## Slide 12: SMART GRID vs. SCADA
точка - точка
команда – към устройство
диспечер - обект
задача: контрол & управление
SCADA
условен център - Невронна Мрежа
обща задача – към възли в мрежа
изкуствен Интелект – Изкуствен Интелект
задача: оптимизация на милиони процеси
SCADA – една от Smart Grid технологиите
Smart Grid

## Slide 13: Artificial Intelligence vs. Human Operator
малък брой точки на внимание
работа по 1 задача
без задачи за изчисляване
безкрайно бавен, уморява се
контролира
не учи в реално време
Оператор
безкрайно много точки на внимание
безкрайно много едновременни задачи
сложни задачи за оптимизация / real time
безкрайно бърз, 24/7
оптимизация на милиони дейности
обучава се в реално време
Изкуствен Интелект

## Slide 14: Neuron Network vs. Hierarchical Network
определена структура
фиксирана топология
фиксирана йерархия
елементи = обекти на управление
спира работа при прекъсване на връзки
Технически мрежи
променлива виртуална структура (vert & hor)
динамично променлива топология
динамична йерархия!
елементи = невронни възли:
- поемат управлението на цялата мрежа
- посредничат на братята си
Невронни мрежи

## Slide 15: Благодаря за вниманието!
Умни Мрежи  Умни Сгради  Зелени Сгради
 Енергийни общности  СМАРТ Градове