## Slide 1: ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА „ТЕЦ ВАРНА“
София, 11-12 Декември, 2012,
Шератон Хотел Балкан
ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ СВЯТ – СТРАТЕГИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ВЪЗМОЖНОСТИ
Камен Бошнаков

## Slide 2: РОЛЯТА НА ТЕЦ ВАРНА КАТО ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА
ТЕЦ Варна
ТЕЦ "Варна" играе ключова роля за енергийния баланс на страната и за гарантиране на стабилността на електрозахранването
С три от своите шест блока тя осигурява 60% от студения резерв на националната енергийна система, като през 2011 г. бе активиран 41 пъти
Освен това е възлов източник за Североизточна България
През последните години ТЕЦ Варна неведнъж доказа своето изключително значение в случаи на аварии, ремонти на други мощности по електроенергийната система, голяма консумация на ток или в ситуации на енергийни кризи
Централата изигра изключително важна роля за гарантиране на енергийната стабилност на България при спирането на доставките на руски газ през януари 2009 г., както и при удължения ремонт на блок 6 на АЕЦ Козлодуй през есента на 2010 г.
Мощностите на централата са използвани неколкократно при форс мажорни обстоятелства, за да се отговори на рязко нарасналата консумация на електроенергия
Това са само част от примерите, които доказват голямата значимост на ТЕЦ Варна не само на местно, но и на национално равнище
Екологизация на „ТЕЦ Варна“ ЕАД

## Slide 3: ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД
I. Емисии във въздуха
1. Емисионни ограничения за блоковете на ТЕЦ Варна:
Блок № | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
Блокове №1, 2 и 3 | 700 h/y на блок | NOx– 1200mg/Nm3 | SO2– 2500mg/Nm3 | Прах– 350 mg/Nm3 | 
Блок № 4 | NOx– 1200 mg/Nm3 SO2– 2500 mg/Nm3 Прах– 230 mg/Nm3 |  |  | NOx – 1200 mg/Nm3 | 
Блок № 5 |  |  |  | SO2 – 400 mg/Nm3 | 
Блок № 6 |  |  |  | Прах – 50 mg/Nm3 | 
- дерогация на чл.4 на Директива 2001/80/ЕС
- привеждане в съответствие с Директива 2001/80/ЕС или извеждане от експлоатация
- извеждане от експлоатация
- привеждане в съответствие с Директива 2010/75/ЕС
- преходен период по Директива 2001/80/ЕС
2. Предвидени мерки за привеждане в съответствие:
  Извеждане от експлоатация на блокове 1 , 2 и 3 до края на 2015 година
  Екологизация на блокове 4, 5 и 6 за постигане на нормите на Директива 2010/75/ЕО чрез изграждане на сероочистващи инсталации, реконструкция на електрофилтрите и монтиране на инсталации за улавяне на азотните окиси
Екологизация на „ТЕЦ Варна“ ЕАД

## Slide 4: ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД
II. Емисии на парникови газове
Емисии на парникови газове
Реализиране на инвестиции в размер на 64 033 000 евро, включени в националния план за инвестиции в периода 2013 – 2020 г.
Основен проблем е неяснотата в нормативната уредба по отношение възвръщането на разходите за безплатни квоти
Екологизация на „ТЕЦ Варна“ ЕАД

## Slide 5: ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД
III. Реконструкция и рекултивация на сгуроотвала на централата
Експлоатационни ограничения на сгуроотвала
Секция на сгуроотвала | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.
Първа секция | 649 374 t |  |  |  | 
Втора секция | 1 067 171 t |  |  |  | 
- експлоатация при условия на течно депониране
- извеждане от експлоатация, рекултивация и реконструкция
- експлоатация при условия на сухо депониране
Екологизация на „ТЕЦ Варна“ ЕАД